# PRB Revit Tools – Pilnas funkcijų katalogas (FINAL)

Atnaujinimo principas: šis katalogas yra „single source of truth“ failas. Toliau jis bus tik perrašomas ant viršaus nauja versija, išlaikant tą patį pavadinimą.

## 1. Produkto apžvalga

• PRB Revit Tools paketas skirtas pagreitinti kasdienius BIM/MEP darbus.

• Automatinis žymėjimas ir tagų valdymas.

• Sheet/view generavimas.

• Parametrų ir NSIK kodavimo automatizavimas.

• Eksporto ir atnaujinimo workflow.

## 2. Struktūra pagal panelius

• Tags.panel: AutoTag, AlignTags, TagRules

• Sheets.panel: AutoSheet, BatchRename

• Views.panel: AutoSection

• Dimensions.panel: AutoDim

• Export.panel: SmartExport

• NSIK.panel: AutoCoder, LearnRules, ParameterTransformer

• Nustatymai.panel: Atnaujinti, Pagalba

## 3. Įrankių funkcijos su integruotomis ikonomis

### 3.1 AutoTag (Tags.panel)

• Paskirtis: automatiškai sužymėti MEP elementus aktyviame projekte.

• Kategorijos: pipes, ducts, cable trays, equipment.

• Scope: pažymėti elementai arba visi elementai vaizde.

• Valdymas: orientacija, offset, dublikatų kontrolė, anti-overlap.

• Papildomai: sąlyginis žymėjimas pagal sistemą/debitą, multi-leader bandymas.

### 3.2 AlignTags (Tags.panel)

• Paskirtis: sulygiuoti pažymėtus tagus.

• Lygiavimas: Horizontalus arba Vertikalus.

• Bazė: pagal pirmą pažymėtą arba pagal vidurkį.

### 3.3 TagRules (Tags.panel)

• Paskirtis: valdyti System -> Tag taisykles AutoTag įrankiui.

• Funkcijos: peržiūra, pridėjimas, trynimas, ON/OFF valdymas.

• Taisyklės turinys: kategorija + sistemos tekstas + tag tipas + prioritetas.

### 3.4 AutoSheet (Sheets.panel)

• Paskirtis: generuoti view + sheet paketus pagal aukštus/sistemas/zonas.

• Kuria plan views pagal pasirinktą ViewFamilyType.

• Optional: sistemos/scope box skaidymas, View Template taikymas.

• Optional: sheet kūrimas, numeracija, view padėjimas ant lapo.

### 3.5 BatchRename (Sheets.panel)

• Paskirtis: masiškai pervadinti sheets.

• Operacija: rasti pavadinimo tekstą ir pakeisti nauju.

### 3.6 AutoSection (Views.panel)

• Paskirtis: greitesnis sekcijų kūrimas pagal pasirinktą logiką.

• Naudojimas: serijinis daug pjūvių kūrimas.

### 3.7 AutoDim (Dimensions.panel)

• Paskirtis: automatinis matmenų dėjimas pagal discipliną ir grandinėlės tipą.

• Pasirinkimai paleidžiant: MEP / ARCH / STR, kryptis X / Y / X+Y, grandinėlė Grandinėlė / Kraštiniai / Grandinėlė + Kraštiniai.

• Papildomai: artimiausių Grid ašių inkaravimas ir DimensionType pasirinkimas.

• Reference logika: FamilyInstance reference planes + LocationCurve references + fallback element reference.

### 3.8 SmartExport (Export.panel)

• Paskirtis: centralizuotas modelio/duomenų eksportas.

• Pastaba: priklauso nuo projekto konfigūracijos ir eksporto scenarijų.

### 3.9 AutoCoder (NSIK.panel)

• Paskirtis: automatinis NSIK kodų priskyrimas pagal mapping taisykles.

• Šaltinis: mapping.json (kategorija/šeima -> kodai).

### 3.10 LearnRules (NSIK.panel)

• Paskirtis: išmokti NSIK taisykles iš esamo modelio.

• Funkcija: nuskaito elementus su NSIK reikšmėmis ir papildo AutoCoder mapping.

### 3.11 ParameterTransformer (NSIK.panel)

• Paskirtis: masinis parametrų redagavimas su Excel roundtrip.

• Režimai: Export CSV/XLSX, Import CSV/XLSX, Rollback iš log.

• Naudojimas: standartizavimas, numeracija, dideli parametrų pakeitimai.

### 3.12 Atnaujinti (Nustatymai.panel)

• Paskirtis: atsinaujinti visą PRB Tools rinkinį (Core + MEP + ARCH) iš repozitorijos.

• Naudoti po naujų funkcijų ar klaidų pataisymų bet kuriame rinkinio modulyje.

### 3.13 Pagalba (Nustatymai.panel)

• Paskirtis: vienoje vietoje pateikti įrankių aprašus naudotojui.

• Naudoti kaip greitą funkcijų atmintinę.

## 4. Techniniai duomenys

• Ikonos: PNG, 96x96, RGBA, pritaikytos pyRevit icon.png formatui.

• Šis failas yra pagrindinis produkto katalogas demonstracijai ir diegimui.

• Tolimesni atnaujinimai daromi perrašant šį patį DOCX failą ant viršaus.